收储中心环境信息公开表

单位基本信息

| 单位名称 | 黑龙江省建三江农垦二道河农场粮食收储中心 | 组织机构代码 | 233006100025057 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 二道河农场 | 地理位置 | 东经134°00-134°22，北纬47°29-48°50 |
| 法定代表人 | 毕世国 | 联系电话 | 15246481888 |
| 环保负责人 |  | 联系电话 |  |
| 行业类别 |  | 邮政编码 | 156330 |
| 生产周期 |  | 电子邮箱 |  |
| 单位简介 | 黑龙江省建农垦二道河农场粮食收储中心东临二抚路，北临二道河农场粮库，西距前抚铁路一公里。厂区占地面积95200㎡总建筑面积68960㎡，建设4座罩棚，建筑面积7360㎡，仓储4万吨，项目总投资2074万元。其中环保投资50万，预计2016年10月投产。 | 污染源管理级别 |  |

废气排放信息

| 废气排放口名称、编号、位置 | 锅炉 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准 | 颗粒物 | 200mg/m³ | 32.5mg/m³ | 0.96t/a |
| 排放方式和排放去向 | 连续 锅炉烟气经过沉降室及干式除尘器处理后经18米、20米高烟囱排放。 | 二氧化硫 | 850mg/m³ | 46mg/m³ | 5.44t/a |
| 特征大气污染物 | 粉尘 | 氮氧化物 | -- | 97mg/m³ | 3.26t/a |

噪声排放信息

| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 | 规定排放限值 | 昼间60dB（A）夜间50dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放方式 | 连续 采取基础减振、车间密闭措施 | 实际监测数值 | 昼间51.2dB（A） |

固体（危险）废物排放信息

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量（全年） | 转移量（全年） | 贮存量（全年） | 处置或者回收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

环境监测信息

| 监测方式 | 委托监测 | 委托监测机构名称 | 黑龙江开源检测技术有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点位图 | 东经134°00-134°22，北纬47°29-48°50 |  |  |
| 监测年度报告 | KYJC-BGZS-2016-980 时间：2016.10.30 |  | KYJC-BGKQ-2016-981 时间：2016.10.30 |
|  | KYJC-BGSQ-2016-982 时间：2016.10.30 |  |  |

废气污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降除尘器、干式除尘器 | 2007.7 | 锅炉烟气经过沉降室及干式除尘器处理后经18米、20米高烟囱排放 |  |  |  | 正常运行 |
|  |  |  |  |  |  | 正常运行 |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 | 建设项目环境影响报告表 | 黑龙江省化工研究院 |  |  |
| 环评报告批复文件 | 黑龙江垦区二道河农场2008年粮食晾晒、烘干设施国债项目环境影响报告审批意见 | 黑龙江省环境保护厅垦区建三江环境保护分局 | 黑垦建环审{2016}7号 |  |
| 治理设施验收意见 |  |  |  |  |
| 排污许可证 |  |  |  |  |

环境突发事件应急信息

| 突发环境事件应急预案 |  |
| --- | --- |
| 环境风险评估情况 |  |
| 环境风险防范工作开展情况 | 以完成环境保护工作及环境风险对策措施的项目建设并投入使用，建立突发环境事件应急措施，正确应对突发性环境污染、确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置，保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全，防止突发性环境污染事故。 |
| 突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
| 落实整改要求情况 | 每年定期开展安全、环保生产教育活动，活动内容包括消防演练、逃生演练、突发环境应急事件活动等活动。 |

环境认证信息

| 认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

其它环境信息

| 缴纳排污费情况 |  |
| --- | --- |
| 履行社会责任情况 | 建设健全环保设备及制度，减少废气物排放，确保排放达标。 |
| 环保方针和年度环保目标及成效 | 重视环境保护，将环保工作纳入本年度工作计划，保证各项排放物达标。 |
| 环保投资和环境技术开发情况 |  |
| 废弃产品的回收利用情况 |  |
| 年度资源消耗总量 |  |